报  价  单

项目名称：南京交通技师学院动场围栏修缮出新

| 综合单价 （谈判前基础报价） | 元/米 |
| --- | --- |
| 项目施工周期 | 天 |
| 对招标文件的 响应程度 |  |

投标单位（签章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年    月    日

说明：1、投标单位不得擅自修改报价单格式及内容；

2、综合单价须包括项目的材料、加工、运输及税金等一切费用；

3、报价时投标单位须认真考虑项目涉及的全部内容，中标后不再调整综合单价，因报价疏忽产生的漏项和缺项由中标方自行负责。

技术参数及要求

| 围栏规格（单片） |  | 宽3000mm×高4000mm | 围栏总长度 | 约150m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 |  | 技术参数及要求 |  |
| 1 | 围栏主材 |  | 镀锌管 Φ760mm×δ2mm，6000mm/根 |  |
| 2 | 照明灯杆 |  | 镀锌管 Φ760mm×δ2mm，1500mm/根 |  |
| 3 | 包塑勾花网 |  | 网孔50mm×50mm，网丝Φ4mm（不含包塑） |  |
| 4 | 扁铁压条 |  | 宽20mm×δ2mm，6000mm/根 |  |
| 5 | 预埋钢板 |  | 镀锌板250mm×200mm，δ80mm，与地笼焊接 |  |
| 6 | 地笼 |  | 尺寸250mm×200mm×500mm（Φ16mm螺纹钢） |  |
| 7 | 坑基 |  | 500mm×500mm×500mm（含挖掘和混凝土回填） |  |
| 8 | 围栏刷漆 |  | 第一遍刷防锈漆，第二遍刷醇酸金属漆（墨绿色） |  |
| 9 | 辅助材料 |  | 焊条、切割片、打磨片、螺栓等 |  |
| 10 | 旧围栏拆除 |  | 拆除旧围栏，并集中摆放，旧围栏由采购方处置。 |  |
| 11 | 新、旧围栏连接加固 |  | 新、旧围栏连接时须保证整体性和牢固性 |  |
| 说明 | - 本项目技术参数为项目最低要求； - 投标报价前可集中查看现场，对技术参数有异议可向招标方咨询； 3、本技术参数所列内容仅供参考，投标单位可根据施工需求增加内容后综合报价。 |  |  |  |